| Für eine korrekte und umfassende Beurteilung der Messstelle, optimale Messgeräteauswahl und Fehlerabschätzung des Systems bitten wir um eine möglichst umfassende Beantwortung der nachfolgenden Fragen. | Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte unter Tel.: +49 (0)7262/9191-0 oder unter info@nivus.com Den ausgefüllten Fragebogen bitte senden an: Fax:+49 (0)7262/9191-999, E-mail: info@nivus.com |
| --- | --- |
| Anfragende Firma: |
| Ansprechpartner: | Tel.: |
| Strasse: | Fax: |
| PLZ, Ort: | E-Mail: |
| Geplanter Einbauort: |  |
| PLZ, Ort: | Projekt: |
| Ansprechpartner: | Tel.: |
| E-Mail: |  |
| 1. Einbauort Kläranlagenzulauf Kläranlagenablauf Schlammleitung Pumpstation Ablaufmessung zur Kläranlage aus Stauraum oder RÜB Regenwasserleitung Klarwasserleitung Turbinenleitung Druckrohrleitung Anderer Einbauort (bitte gesondert beschreiben): | 2. Rohrmaße Innendurchmesser = mm Außendurchmesser = mm 3. Rohrmaterial Kunststoff Stahl Guss Edelstahl Steinzeug Beton sonstiges Material (bitte beschreiben): zusätzliche Innenauskleidung, Material: 4. Messaufbau Entfernung Sensor - Messumformer: ca. m Sensor Ex nein Zone 2 Zone 1 Montage Messumformer im Ex-Bereich nein Zone 2 Zone 1 Versorgungsspannung 230 V AC 110 V AC 24 V DC andere: |
| (falls Platz nicht ausreichend, bitte separates Blatt benutzen) |  |
| 5. Messmedium • min. erwartete Temperatur: °C • max. erwartete Temperatur: °C • max. erwarteter Druck/Vordruck: bar ungeklärtes Ab- oder Mischwasser geklärtes Abwasser Schlamm: (bitte TS-Gehalt angeben) Regenwasser / Oberflächenwasser Bach- oder Flusswasser Kühlwasser Roh- oder Trinkwasser Prozesswasser (bitte beschreiben): anders (bitte beschreiben, z.B. Öl, Petroleum, etc.): Faserstoffe im Medium Schaumbildung möglich spezielle Verunreinigungen, z.B. Chemikalien, Laugen, Säuren etc. (bitte detailliert beschreiben): 6. Hydraulik • max. erwartete Durchflussmenge: _ • min. erwartete Durchflussmenge: _ pulsierende Strömung (Medium wird diskontinuierlich gepumpt) mengengeregelte Pumpe 8. Genauigkeiten gewünschte / geforderte Genauigkeit: • % Messfehler im Bereich von % bis % des Messbereiches • andere Angaben: Kalibriermöglichkeit der Messung durch: vorhandene Vergleichsmessung Typ (z.B. MID, Venturi, etc.): Volumetrisch (vorhandener befüllbarer Staubereich vor oder nach der Messung) andere (bitte beschreiben): keine | 7. Örtlichkeit der Messstelle • Länge der ungestörten Einlaufstrecke vor der Messung: m. • Länge der ungestörten Auslaufstrecke nach der Messung: m. Bogen mit ° m. vor der Messung nach der Messung Messung liegt im Bogen Profiländerung Verjüngung Aufweitung von mm auf mm in Entfernung von m vor der Messung nach der Messung Absperrarmatur in m Entfernung vor der Messung nach der Messung seitlicher Zufluss in m Entfernung vor der Messung nach der Messung Sedimentationsgefahr nein ja – Ablagerung andere hydraulische Störungen (bitte detailliert beschreiben oder Skizze beilegen) |
| Datum Unterschrift/Name |  |

# Text boxes

E:\NFP\NFP-FB-Hydraulik-dt.doc